## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНАЩЕННОСТИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА
В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ООО " УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЖХ"
ресурс | Предъявлено РСО в 2014г. | Всего домов с центральным ЦО,ГВС,ХВС,ЭЭ | Всего оприборено ОДПУ | % оприборенности | Всего лицевых счетов | Всего оприборено ИПУ | % оприборенности
| руб. | ед. | ед. |  | ед. | ед.
ЦО | 442842167.1995 | 514 | 382 | 74.3191 | 49376 | 100 | 0.20253
ГВС | 236692286.0138 | 463 | 377 | 81.4255 | 47284 | 36967 | 78.1808
ХВС | 82299221.7123 | 542 | 518 | 95.572 | 49391 | 38918 | 78.7957
ЭЭ | 177163672.78 | 542 | 536 | 98.893 | 49370 | 44965 | 91.0776
Количество МКД с автоматикой 60
Автоматика системы отоплениия обеспечивает заданные значения давления и температуры в трубопроводе местной системы отопления, а также регулирует отпуск тепла на отопление по темпертуре наружного воздуха, что при централизованном теплоснабжении обеспечивает комфортное проживание и ведет к экономии ресурса тепла на отопление.
Количество МКД с диспетчеризацией 127
Диспетчеризация узлов учета тепловой энергии предполагает сбор показателя удаленно, такой контроль позволяет производить анализ на основе которого возможна разработка мер увеличения энергоэффективности.Получение показателей теплосчетчиков дистанционно максимально облегчает работу персонала, занимающихся сбором данных показателей, обеспечивает свободный доступ информации через интернет любому жителю МКД. Диспетчеризация не только экономия времени , но и возможность оперативного реагирования на возникновение нештатных ситуаций,а также определить погрешности показаний прибора учета.
Количество МКД с бойлерным индивидуальным тепловым пунктом (БИТП) 6
Начальник АО А.Г.Двойников
БИТП-это независимая система теплоснабжения жилого дома от ТЭЦ. Преимущества такие же как у МКД с автоматикой.